Опросный лист на электромагнитный расходомер

MERA TFM/TFM Ex

Опросный лист необходимо отправить по эл.почте: mss@nt-rt.ru

№       дата       г.

Поля отмеченные * - обязательны для заполнения.

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./факс*: |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |
| Наименование, адрес конечного объекта поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество*: | Позиция по проекту, установка, цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда (название, состав)*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *удельная проводимость среды мкСм/см |  |  | Плотность среды: |  |  |  |  |  |  |
| склонность среды к налипанию |  |  | сильноагрессивная среда, pH |  |  |  |  |  |  |
| абразивная среда, твердых частиц до %, размер частиц до мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  |  |  | Мин. |  | Рабоч. | Макс. | Ед.измерения |
| Расход измеряемой среды*: |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |
| Температура измеряемой среды*: |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Давление измеряемой среды*: |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |
| Температура окружающей среды (-20°С …+55°С)*: |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Относительная влажность окружающей среды *: % при °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод: диаметр: внешний* мм, внутренний* мм, материал*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возможное сужение Ду трубопровода до: мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие воздушных пробок в трубопроводе |  | наличие газа в среде, содержание % объема |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры исполнения и комплектации расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение расходомера: общепромышленное; взрывозащищенное 1Ex db IIC T6 Gb X; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения датчика: фланцевое (EN 1092-1); санитарное, нерж. сталь (тройной зажим); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал фланцев датчика: углеродистая сталь; нержавеющая сталь (SS304); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка: твердая резина; полипропилен; PTFE; PFA; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал электродов: нержавеющая сталь SS316L; Hastelloy C; тантал; титан; платина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение преобразователя: компактное; раздельное (только для общепромышленного исп.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля для раздельной версии от датчика до преобразователя (макс.100м)*: м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание расходомера: =24В; ~ 220В 50Гц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрод выравнивания потенциала (материал совпадает с измерительными электродами): ; |  |  |  | Кольцо выравнивания потенциала (нерж. сталь): ; |  |  |  |  |  |
| Выходы: токовый (4-20 мА), частотный/импульсный; Modbus RTU RS485; HART; Profibus DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты датчика: IP65; IP68 (доступно только для раздельной версии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первичная поверка; комплект ответных фланцев с крепежом; габаритная вставка (имитатор); шеф-монтаж; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист необходимо отправить по эл.почте: mss@nt-rt.ru